## Slide 1
ガンマ線バースト偏光検出器の
（GAmma-ray burst Polarimeter : GAP）
軌道上較正と初期成果
米徳大輔 （金沢大学）
村上敏夫、坂下智徳、森原良行、菊池将太 （金沢大）
郡司修一 （山形大）
三原建弘 （理研）
久保信 （クリアパルス）
日本天文学会 2010年秋季年会
(2010/09/22-24)

## Slide 2: ガンマ線バースト
νFν
∝ Eα
∝ Eβ
ピークエネルギー (Ep)
1052-54 erg ものエネルギーを数10秒間のガンマ線放射で
一気に解放する宇宙最大の爆発現象
相対論的衝撃波
シンクロトロン放射
？
ガンマ線偏光観測

## Slide 3
IKAROS
Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun
2010年
5月21日
打ち上げ成功

## Slide 4
GAmma-ray burst Polarimeter
偏光方向
■ コンプトン散乱の散乱異方性を測定
■ 幾何学的な対称性が高い
r0 : 古典電子半径
E0 : 入射光子のエネルギー
E : 散乱光子のエネルギー
GAP-S (センサー)
20 cm, 3700g

## Slide 5
機上エネルギーキャリブレーション
カウント (5時間積分)
エネルギーチャネル
±2 %
LD cut
241Am (59.5 keV)

## Slide 6
GRB | トリガー時刻 | IKAROS距離(km) | IKAROS-α | IKAROS-δ | 入射角
100707A | 00:47:22.878 | 17,917,783.43 | -150.290 | -24.320 | 89.9 deg
100715A | 00:12:32.568 | 20,806,431.98 | -147.515 | -24.896 | 18.6 deg
100719B | 23:44:15.407 | 22,520,208.30 | -145.650 | -25.286 | 145.2 deg
100722A | 02:17:25.963 | 23,218,963.10 | -144.838 | -25.455 | 33.6 deg
100804A | 02:28:45.837 | 27,050,613.80 | -139.749 | -26.476 | 62.7 deg
100809A | 00:32:17.858 | 28,337,922.70 | -137.683 | -26.867 | Konus のみ
100820A | 08:55:31.696 | 30,602,741.24 | -133.100 | -27.668 | 29.5 deg
100826A | 22:57:20.805 | 31,472,564.09 | -130.590 | -28.046 | 20.8 deg
GRB トリガー履歴
■ 1週間～10日に1回の頻度で検出
■ GAP が検出したイベントは、必ず他の衛星でも検出されている
■ CAL, LD 設定終了後に間違ったトリガーは 1 例も無い (8σ設定)
■ 太陽フレアによるトリガーも無い

## Slide 7
0 %
50 %
100 %
GRB100715A
Γ = -1.5 ± 0.2
χ2ν = 1.15 (12 dof)
トリガーから 40 秒までのモジュレーション
■ GRBの方向は IPN で決定
(KONUS, INTEGRAL と同期)
■ エネルギースペクトルは ベキ -1.5 の PL
■ 偏光観測のパラメータは
「偏光度」と「偏光角」
(100 – 300 keV)

## Slide 8
GRB100715A偏光情報
χ2ν
90%
90%
99%
68%
68%
GRB100715A に対しては、
90% 以上の信頼度では偏光度を制限できていない

## Slide 9
CRABモードでの観測
GOES
太陽フレア
GAP
LD 設定変更
■ GAPの見ている空間のバックグラウンド偏光測定
■ 110分の積分モード×12回 (1日の 90% 以上)
顕著な
太陽フレア
1%程度の変動
銀河中心方向

## Slide 10
揃った磁場のシンクロトロン
ランダム磁場のシンクロトロン
コンプトンドラッグ
Lazzati et al. (2005)
偏光度
30 ～ 40%
80%
まとめ
■ ガンマ線バースト偏光検出器 GAP の運用を開始した。
■ 1週間～ 10日に1発程度の頻度で GRB を検出している。
■ GRB 100715A について偏光データ解析を行った。
まだ有意な偏光度は測定できていない。
GRB100826A